**深圳市宝建投智能科技有限公司新安街道应急管理办（智慧管控）设备升级项目场所改造造价咨询服务需求**

为保障我司顺利开展相关工作，需进行新安街道应急管理办（智慧管控）设备升级项目场所改造造价咨询服务市场询价。具体要求如下：

**一、项目建设内容**

场所改造材料清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 拆除墙立面 | 国标 | 130 | ㎡ |
| 2 | 拆除原天花吊顶 | 国标 | 100 | ㎡ |
| 3 | 拆除原地面 | 国标 | 100 | ㎡ |
| 4 | 地毯楼面 | 国标 | 100 | ㎡ |
| 5 | 防静电地板 | 国标 | 20 | ㎡ |
| 6 | 窗户玻璃 | 国标 | 28 | ㎡ |
| 7 | 新建窗帘盒 | 国标 | 28 | m |
| 8 | 电动窗帘布 | 国标 | 28 | m |
| 9 | 金属装饰线 | 国标 | 40 | m |
| 10 | 灯带槽 | 国标 | 50 | m |
| 11 | 背景墙彩漆 | 国标 | 40 | ㎡ |
| 12 | 电动背景幕布  | 国标 | 3 | 个 |
| 13 | 烤漆金属字 | 国标 | 1 | 项 |
| 14 | 天花吊顶 | 国标 | 120 | ㎡ |
| 15 | 墙面烤漆吸音铝单板 | 国标 | 130 | ㎡ |

1. **服务需求如下：**

为场所改造提供造价咨询服务，对场所改造进行全面的评估和预算，确保装修项目的顺利进行。