**附件三：**价格参考清单

限制最高报价为68778.35元，报价总价超出限制最高报价且单项报价偏离以下价格的±10%，将做报价无效处理。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品说明 | 数量 | 单价(元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 华为 | AC6507S主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)默认不含license授权，最大可管理128个AP | 1 | 4699 | 4699 |
| 2 | 无线授权 | 华为 | L-ACSSAP-8AP-S 无线接入控制器AP资源授权(8AP) | 1 | 1350 | 1350 |
| 3 | 无线授权 | 华为 | L-ACSSAP-16AP-S 无线接入控制器AP资源授权(16AP) | 1 | 1999 | 1999 |
| 4 | POE交换机 | 华为 | S5735S-L24P4S-A1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W | 1 | 3599 | 3599 |
| 5 | 吸顶AP | 华为 | AirEngine5761S-13(11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)推荐并发用户数36，整机数率1.775Gbps，最大发射功率27dBm，参考覆盖距离26m，LeaderAP能力24个，最大功耗15.3W，尺寸Φ220x50mm，支持USB，内置IoT模块 | 20 | 1799 | 35980 |
| 6 | 综合布线 | / | 包含所需的弱电井至AP设备穿管布线施工 | 20 | / | 8449.35 |
| 7 | 材料费 | / | 包含所需六类非屏蔽网线，理线架、跳线、PVC管、水晶头及辅材 | 1 | / | 8702 |
| 8 | 调试优化 | / | 无线网络设备调试，并对现有网络进行排查调优 | 1 | / | 4000 |
| 9 | 合计（暂定税率X%） | 68778.35 |