**深圳市宝建投智能科技有限公司管控分中心设备升级项目**

**市场调研需求**

为保障我司顺利开展相关工作，需对管控分中心设备升级项目中的空调部分进行市场调研。具体要求如下：

**一、服务范围**

智慧宝安管控指挥分中心

1. **项目需求如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **规格** | **数量** | **单位** |
| **空调系统** |
| 1 | 中央空调 | 美的 | MDV-125T2/N1-C，MDV-250W/SN1-8R1 | 薄型风管天井式室内机及配套主机 | 2 | 套 |
| 2 | 安装及材料 | / | / | 空调设备、冷媒管道、排水管道、风管、控制线路安装及所需材料 | 1 | 项 |

注：安装及材料部分供应商可联系采购方现场勘察后按实际报价